Г Л А В А

ДИНАМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06

01 апреля 2011года							п.Динамовский

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

На основании Федерального закона «О пожарной безопасности», в соответствии с Положением об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Динамовского муниципального образования, в целях обеспечения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем населенных пунктов муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить Перечень мест, подлежащих оборудованию пожарными щитами

(приложение 1).

- Утвердить Нормы комплектации пожарных щитов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (приложение 2).

- В случае возникновения пожара первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, расположенные на территории организаций, используется как на территории организаций, так и на территории населенных пунктов по согласованию с организациями.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы  Динамовского муниципального образования Николаеву О.В.

Глава 	Динамовского

муниципального образования						Г.А.Янчий

Приложение №1

к постановлению главы Динамовского муниципального образования

от 01 апреля 2011г.  №06

Перечень мест, подлежащих оборудованию пожарными щитами

| Наименование места, подлежащего оборудованию пожарными щитами | Адрес |
| --- | --- |
| СДК «Сельский дом культуры п.Динамовский» | п.Динамовский, ул.Мирная ,22 |
| МОУ « СОШ п.Динамовский» | п.Динамовский, ул.Молодежная ,1 |
| МОУ « НОШ п.Медведицкий» | п.Медведицкий, ул.Молодежная ,20 |
| МДОУ «Детский сад п.Динамовский» | п.Динамовский, ул.Мирная ,22а |

Приложение №2

к постановлению главы Динамовского муниципального образования

от  01.04.2011г.  № 06

Нормы комплектации пожарных щитов

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 2 |
|  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 1 |
|  | Лом | 2 |
|  | Багор | 2 |
|  | Ведро | 4 |
|  | Лопата штыковая | 4 |
|  | Лопата совковая | 4 |
|  | Вилы | 4 |
|  | Ящик с песком | 1 |